## Allmänt gränssnitt FU
Index | Text | Kommentar | Exempel | Standard | Länk
1 | Namnområde (name space) | Referens för branschrekommendationen bör kunna finnas på hemsida hos antingen Elforsk eller Svensk Energi. Notera att det INTE behöver finnas någon "kod" som validerar en instans av ett XML-dokument på denna plats. Se definitionen. | Exempel/Förslag: xmlns:xhtml="http://www.svenskenergi.se/xml/schema/ah/1.0" för Ärendehantering, version 1.0. Motsvarande för Projektstyrt underhåll medn ah byts mot pu i referensen. | "W3C" | http://en.wikipedia.org/wiki/XML_namespace
2 | Datum och tid skall följa format enligt standard ISO 8601. Gäller för både ut- och ingående meddelanden. | Använd standard ISO 8601. | All actionTypes in the messages should be in UTC and the offset should be +00:00 or Z. For example 2008-01-01T08:00:00+00:00 and 2008-01-01T08:00:00Z are equal and correct. | ISO 8601 | https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
3 | Koordinattyp | Använd förslagsvis standard WGS 84. Det viktiga vid användningen är att det anges vilken standard som används. | http://www.w3.org/2003/01/geo/ | "W3C" | http://en.wikipedia.org/wiki/Cartesian_coordinate_system http://wiki.gis.com/wiki/index.php/WGS84
4 | Kod för land |  |  | ISO 3166-1 | http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm
5 | MIME-typer | Standard för att referera till vad för slags fil som hanteras. Används då bilagor skickas i flöden. | "application/msword" gäller tex för en Microsoft Word-fil såsom "test.doc". |  | http://en.wikipedia.org/wiki/MIME http://reference.sitepoint.com/html/mime-types-full
6 | Språkkod | Används för att identifiera det språk som används. | sv_SV för Sverige |  | http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
7 | Teckenuppsättning | Används för att definiera vilken teckenuppsättning som används för dokument. Används då bilagor skickas i flöden. | utf-8 | ISO/IEC 10646 | http://www.w3.org/International/O-charset.en http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Character_Set
8 | Flikar i detta Excel-dokument | Samma som i Ärendegränssnittet men med följande ändringar:
Alla flikar med Location borttagna
NetObject
NetObjectInfo
NetObjectData
NetObjectCheck
NetObjectMeterValue
Åtgärd
Tidrapport
Avtal
Dokument
Dokument - Data
Komponent
Infokod

## TechnicalAdm
| Node name, EN: | TechnicalAdm | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | TekniskAdm | Cardinality: | 1..1
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | TechAdmType | Typ | String | X |  | Type
2 | TechAdmTypeDescr | Typ, beskrivning | String |  |  | Type, description
3 | TechAdmVersion | Version | String | X |  | Version
4 | TechAdmCountryCode | Landskod | String | X |  | Country code
5 | TechAdmLanguageCode | Språkkod | String | X |  | Language code
6 | TechAdmCoordinateSystem | Koordinatsystem | String | X | Använd förslagsvis standard WGS 84. Det viktiga vid användningen är att det anges vilken standard som används. | Coordinate system
7 | TechAdmCreatedSender | Skapad i sändande system, datum och tid | DateTime | X | Time Stamp i sändande system | Created in sender system, time stamp
8 | TechAdmCreatedReceiver | Skapad i mottagande system, datum och tid | DateTime |  | Time Stamp i mottagande system | Created in receiver system, time stamp
9 | TechAdmDispatchId | DispatchId | String |  | Unik referens till den aktuella instansen, tex GUID. Kunna identifiera ett specifikt meddelande. Tex vid felsökning i integrationsplattform. | Dispatch Id
10 | TechAdmSenderSystem | Sändande system | String |  |  | Sender system
11 | TechAdmSenderId | Sändande Id | String |  |  | Sender Id
12 | TechAdmSenderDescr | Sändande Id, beskrivning | String |  |  | Sender Id, description
13 | TechAdmSenderPartner | Sändande partner | String |  | Kan exempelvis vara sändande användares användare (id) som initierat meddelande | Sender partner
14 | TechAdmReceiverSystem | Mottagande system | String |  |  | Receiver system
15 | TechAdmReceiverId | Mottagande Id | String |  |  | Receiver Id
16 | TechAdmReceiverDescr | Mottagande Id, beskrivning | String |  |  | Receiver Id, description
17 | TechAdmReceiverPartner | Mottagande partner | String |  |  | Receiver partner

## BusinessHeader
| Node name, EN: | BusinessHeader | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Affärshuvud | Cardinality: | 1..1
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | HeadEventId | Händelse, Id | String |  | Typ av händelse | Event, Id
2 | HeadMainObject | Huvudobjekt | String | X | En av Order, Case, Project | Main Object
3 | HeadOrder | Order | String | (X) | En av Order, Case, Project (se MainObject) | Order
4 | HeadOrderDescr | Order, beskrivning | String |  |  | Order, description
5 | HeadCase | Ärende | String | (X) | En av Order, Case, Project (se MainObject) | Case
6 | HeadCaseDescr | Ärende, beskrivning | String |  |  | Case, description
7 | HeadProject | Projekt | String | (X) | En av Order, Case, Project (se MainObject) | Project
8 | HeadProjectDescr | Projekt, beskrivning | String |  |  | Project, description
9 | HeadPlanStartOrder | Önskat startdatum | DateTime |  |  | Planned start, Order
10 | HeadPlanEndOrder | Önskat slutdatum | DateTime |  |  | Planned end, Order
11 | HeadPlanStartCase | Önskat startdatum | DateTime |  |  | Planned start, Case
12 | HeadPlanEndCase | Önskat slutdatum | DateTime |  |  | Planned end, Case
13 | HeadPlanStartProject | Önskat startdatum | DateTime |  |  | Planned start, Project
14 | HeadPlanEndProject | Önskat slutdatum | DateTime |  |  | Planned end, Project
15 | HeadObjectLongDescr | Längre beskrivning | String |  | Övergripande beskrivning "händelse" | Long text
16 | HeadSystemStatus | System, status | String |  | Status som IT-systemet styr | System status
17 | HeadProcessStatus | Process, status | String |  | Status styrd av steget i processen | Process status
18 | HeadAgreementRef | Sändare, avtalsreferens | String |  | Avtalsreferens | Agreement reference
19 | HeadSenderIsBillable | Indikator: Inrapportering är fakturerbar enligt sändare | Boolean |  | All inrapportering är OK att fakturera om indikator är satt till true.Skall antingen vara true eller false. Med inget värde anses false gälla som värde. | Indicator: Reported activities are OK to bill according to sender.

## Partner
| Node name, EN: | Partner | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Partner | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | PartnerType | Typ | String | X | Partnertyp i sändande system | Type
2 | PartnerDescr | Beskrivning | String |  | Beskrivning av partnertyp | Description
| PartnerKind | Slag | String |  | Typiskt Privatkund eller Företagskund | Kind
3 | PartnerId | Id | String |  |  | Id
4 | PartnerFullName | För- och efternamn | String | X | Förslag: Skicka PROTECTED om skyddad identitet | Full name
5 | PartnerFirstName | Förnamn | String |  |  | First name
6 | PartnerLastName | Efternamn | String |  | Valfritt, förtydligar för- och efternamn | Last name
7 | PartnerFullNameCO | För- och efternamn, C/O | String |  | "Care of"-adress | "Care of" address
8 | PartnerStreet | Gatuadress | String |  |  | Street address
9 | PartnerStreetNo | Gatunummer | String |  |  | Street number
10 | PartnerPostalCode | Postnummer | String |  |  | City postal code
11 | PartnerCity | Ort | String |  |  | City
12 | PartnerHouseNo | Hus-/Lghnummer | String |  |  | House Number
13 | PartnerStairs | Antal trappor | String |  |  | Number of stairs
14 | PartnerPhone1 | Telefonnummer, 1:a hand | String |  |  | Phone number, prio 1
15 | PartnerPhone2 | Telefonnummer, 2:a hand | String |  |  | Phone number, prio 2
16 | PartnerRakelNo | Telefonnummer, Rakel | String |  |  | Rakel number
17 | PartnerEmail | E-post | String |  |  | Email
18 | PartnerFax | Faxnummer | String |  |  | Fax number
19 | PartnerRefId | Referens Id, tex kundnr | String |  | Unikt nummer för partner. Undvik personnummer om möjligt pga skyddad identitet. | Reference Id
Partnertyplista:
Kund
Utförare
Handläggare Beställare
Handläggare Utförare
Fastighetsägare
Ansvarig avdelning
Anmälare, servicebegäran
Installatör
Kundansvarig

## NetObject
| Node name, EN: | NetObject | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Nätobjekt | Cardinality: | 1..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN) | Exempel
1 | NetObjectMaintType | Underhållstyp, kod | String | X | Vad för underhåll/kontroll som skall göras. Läggs per objekt för att möjliggöra flera olika underhållstyper i samma meddelande | What type (coding) of maintenance check is ordered | FU
1 | NetObjectMaintTypeDescr | Underhållstyp, beskrivning | String | X | Vad för underhåll/kontroll som skall göras. Läggs per objekt för att möjliggöra flera olika underhållstyper i samma meddelande | What type (description) of maintenance check is ordered | Besiktning
2 | NetObjectDescr | Nätobjekt, beskrivning | String |  | Beskrivning, namn | Name or identification of network object | Kabelskåp
3 | NetObjectEBRType | Nätobjekt, objekttyp, Id | String |  | Objekttyp | What type of object it is, using number code standard | 13
4 | NetObjectEBRTypeDescr | Nätobjekt, objekttyp, beskrivning | String |  | Objekttyp, beskrivning | What type of object it is, using description standard | Kabelskåp
5 | NetObjectParent | Förälderobjekt, Id | String |  | Littera på exv station | Parent object id (in a structure)
6 | NetObjectParentDescr | Förälderobjekt, Namn | String |  | Stationsnamnet | Parent object description (in a structure)
7 | NetObjectCoordX | X-koordinat | String |  | X-axel, dvs longitud | Coordinate, X axis (longitude) | 55.701
8 | NetObjectCoordY | Y-koordinat | String |  | Y-axel, dvs latitud | Coordinate, Y axis (latitude) | 12.552
9 | NetObjectConcessionCode | Koncessionsnummer | String |  | Distributionsområde enligt ellagen | Concession area code
10 | NetObjectLocationArea | Platsområde | String |  | Län, kommun etc | Location area (municipality or number)
11 | NetObjectLocationDescr | Platsbeskrivning | String |  | Ytterligare områdesbeskrivning | Location description
12 | NetObjectOtherArea | Övrigt område | String |  | Annat område | Other area type refererred to

## NetObjectInfo
| Node name, EN: | NetObjectInfo | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | NätobjektInfo | Cardinality: | 0..2
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN) | Exempel
1 | InfoCurrentOrNew | Befintlig eller ny | String | X | Skickad anläggningsinformation eller mottagen uppdaterad anläggningsinformation. Då kan uppdatering av anläggningsinformation i fält skickas med | Determining the status of the data, if it is provided as-is or reported "new" | Current, New
2 | InfoManuf | Tillverkare | String |  | Namn på tillverkare, Alltid viktigt att veta | Manufacturer | Eldon
3 | InfoType | Typ, typbeteckning | String |  | Tillverkarens typ, Kan användas för att beskriva en speciell variant eller användningstyp | Type
4 | InfoTypeAdditional | Typ, typvariant | String |  | Ytterligare tillägg på typ | Type, variant or additional information of the type
5 | InfoSerialNo | Serienummer | String |  | Leverantörens identitet, Unikt nummer på objekt | Serial number from vendor
6 | InfoDateInUse | Driftsättningsdatum | DateTime |  | Datum då anläggningen togs idrift, Vanligt med byggår som alternativ | Date taken into use
7 | InfoStatus | Status | String |  | Vilken användningsstatus som objektet har, Vid kundägd anläggning anges detta samt ev ägaren | Status, if used or not used, or planned | (Planerad, I drift, Ej använd, Skrotad)
8 | InfoOwner | Ägare | String |  | Objektets ägare, Objekt kan ägas av annan part men ändå ingå i förvaltningen | Owner of the object
9 | InfoLongDescr | Längre beskrivning | String |  | Längre beskrivning av objektet, noteringar, Ibland kan det finnas historikanteckningar på objekt | Long text

## NetObjectData
| Node name, EN: | NetObjectData | Level: | 2
| Nodnamn, SV: | PlatsNätobjektData | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN) | Exempel
1 | DataCurrentOrNew | Befintlig eller ny | String | X | Current or new | Current or new | New
3 | DataAttrId | Id | String | X | Attributnummer enligt egenskapsregelverk | Attribute, Id | 102
4 | DataAttrDescr | Beskrivning | String |  | Attribut namn kopplat till unikt nummer | Attribute, description | Säkerhetsgodkänd
5 | DataAttrUoM | Enhet | String |  | Attributets enhet | Attribute, measure | N/A
6 | DataAttrValue | Värde | String |  | Värde | Attribute, value | Ja
7 | DataAttrLongDescr | Längre beskrivning | String |  | Längre beskrivning | Attribute, long text

## NetObjectCheck
| Node name, EN: | NetObjectCheck | Level: | 2
| Nodnamn, SV: | NätobjektKontroll | Cardinality: | 1..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN) | Exempel
1 | CheckStatus | Status | String | X | Gammal eller ny anmärkning, Samma datastruktur medger lagring av både gamla anmärkningsresultat som de nya i samma informationblock | Old or new check, old checks can be really valuable to include in the sending information | Old eller New
2 | CheckDateTime | Datum | Datetime | X | Datum och tid när kontrollen utfördes | Date and time of the check
3 | CheckNumberCode | EBR kontroll nr | String | X | Numret på kontrollen | Number code of the check in EBR standard | 1
4 | CheckNameDescr | EBR kontroll beskrivning | String | X | Kontrollens beskrivning | Description of the check in EBR standard | Kapsling skadad/otät
5 | CheckResultCode | Anmärkningsresultat | String | X | Enligt EBR underhållsanvisningar värde 1,2 eller 3 | The result of the check, values 1, 2 or 3 as in EBR standard | 2
6 | CheckResultNote | Anmärkningsresultat notering | String | X | Kommentar till anmärkningen | Check result comment
7 | CheckResultActionStatus | Anmärkningsstatus | String | X | Om anmärkningen åtgärdats direkt på plats, Vissa anmärkningar släcks direkt. Värdet kan vara Nej eller Åtgärdat | If the check result is negative and action needs to be done, this can be documented in this attribute | Nej
8 | CheckResultActionComment | Åtgärdskommentar | String |  | Ytterligare kommentar om åtgärd | Further comments if necessary

## NetObjectMeterValue
| Node name, EN: | NetObjectMeterValue | Level: | 2
| Nodnamn, SV: | NätobjektMätvärde | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN) | Exempel
1 | MeterValueStatus | Status | String | X | Gammal eller nytt mätvärde, Samma datastruktur medger lagring av både gamla anmärkningsresultat som de nya i samma informationblock | Old or new meter value, can be valuable to include old measurements in the order | Old eller New
2 | MeterValueDate | Datum och tid | DateTime | X | Datum och tid | Date and time of the reading | 2013-09-08T08:00:00+01:00
3 | MeterValueNo | Mätare nummer | String | X | Mätarens identitet vid objektet | Meter identification | 12345678
4 | MeterValueDescr | Mätare text | String |  | Vilken mätning som avses | Meter type, what is measured | Maxström
5 | MeterValueValue | Mätarställning | String | X | Mätvärde | Value | Maxström uppmätt
6 | MeterValueUoM | Enhet | String | X |  | Unit, measure | A (Ampere)
7 | MeterValuePositions | Mätarställningspositioner | String |  | Hur många siffror i mätvärdet, Vissa är 5 ställiga vissa är 6 ställiga, etc | Number of positions | 6
8 | MeterValueDecimals | Decimaler | String |  | Antal decimaler | Number of decimals | 0

## Action
| Node name, EN: | Action | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Åtgärd | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | ActionCodeId | Åtgärdskod | String | X | Åtgärd | Code
2 | ActionCodeDescr | Åtgärdskod, beskrivning | String |  | Beskrivning av åtgärden i detalj | Code, description
3 | ActionTypeId | Åtgärdstyp | String |  | Typ av åtgärd inom ärendet | Type
4 | ActionTypeDescr | Åtgärdstyp, beskrivning | String |  | Beskrivning av typen | Type, description
5 | ActionCodeLongDescr | Åtgärdskod, längre beskrivning | String |  | Vid behov, längre beskrivning av åtgärden | Code, long text
6 | ActionCodeResp | Åtgärdskod, ansvarig | String |  | Ansvarig för att utföra åtgärd. Kan vara en person eller en organisationsenhet. | Code, responsible
7 | ActionCodeStatus | Åtgärdskod, åtgärdsstatus | String |  | Statuskod i en värdelista | Code, status
8 | ActionCodeDesiredStart | Åtgärdskod, önskat start (datum/tid) | DateTime |  | Önskad start av beställaren | Code, desired start
9 | ActionCodeDesiredEnd | Åtgärdskod, önskat slut (datum/tid) | DateTime |  | Önskat slut av beställaren | Code, desired end
10 | ActionCodePlanStart | Åtgärdskod, planerat start (datum/tid) | DateTime |  | Planerad start av entreprenören | Code, planned start
11 | ActionCodePlanEnd | Åtgärdskod, planerat slut (datum/tid) | DateTime |  | Planerat slut av entreprenören | Code, planned end
12 | ActionCodeActualStart | Åtgärdskod, verkligt start (datum/tid) | DateTime |  | Utfall start från entreprenören | Code, actual start
13 | ActionCodeActualEnd | Åtgärdskod, verkligt slut (datum/tid) | DateTime |  | Utfall slut från entreprenören | Code, actual end
14 | ActionCodeActionSequence | Åtgärdskod, sekvens | Integer |  | Om flera åtgärder skickas i samma XML-instans så kan man här ange i vilken ordningsföljd dessa ärenden skall utföras. | Code, action sequence
15 | ActionCodeOblToSetOwner | Indikator: Ägaren av ärendet måste svara med värden från den medskickade tillåtna värdelistan. | Boolean |  | Ägaren av ärendet måste svara med värden från den medskickade tillåtna värdelistan. Riktning från entreprenören till ägaren. Värde true eller false och om inget anges så antas false. | Indicator: Owner must reply with codes from delivered list. | q
16 | ActionCodeOblToSetContractor | Indikator: Utföraren av ärendet måste svara med värden från den medskickade tillåtna värdelistan. | Boolean |  | Utföraren av ärendet måste svara med värden från den medskickade tillåtna värdelistan. Riktning från ägaren till entreprenören. Värde true eller false och om inget anges så antas false. | Indicator: Contractor must reply with codes from delivered list.
17 | ActionCodeActionListSep | Separator mellan tillåtna åtgärdskoder i lista | String |  | Värden separeras tex med #. | Code list separator between codes.
18 | ActionCodeActionListAllowed | Lista med tillåtna åtgärdskoder | String |  | Lista med åtgärdskoder som det är möjligt att återrapportera på. Enbart åtgärdskoder på listan är tillåtna. Värden separeras med enligt fält ActionCodeActionListSep. | List with allowed codes. Values are separated with value from field ActionCodeActionListSep.

## TimeReport
| Node name, EN: | TimeReport | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Tidrapport | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | TimeResourceId | Resurs Id | String |  | Tex anställningsnummer. | Resource Id
2 | TimeResourceCategory | Resurs, kategori | String |  | Tex montör, projektledare. | Resource, category
3 | TimeResourceFullName | Resurs, namn | String |  | Namn på resursen i klartext. | Resource, full name
4 | TimeResourceCompany | Resurs, företagstillhörighet | String |  | Det företag som resursen tillhör. Kan behövas för de tillfällen då rapportering sker internt inom ett företag. | Resource, company
5 | TimeActivityCategory | Tid, kategori | String |  | Kod för aktivteten. | Activity, category
6 | TimeActivityQty | Tid, kvantitet | Double |  | Antal av aktivteten. Behöver inte nödvändigvis vara bara timmar. Kan vara körd sträcka med som exempel. | Activity, quantity
7 | TimeActivityUoM | Tid, mängdenhet | String |  | Enhet för aktivteten, tex MIN, TIM, DAG. Kan även tänkas vara exvis KM, L, M2 etc. | Activity, measure unit
8 | TimeActivityUnitPrice | Tid, enhetspris | Double |  | Pris per mängdenhet av aktiviteten. | Activity, unit price
| TimeActivityCurrency | Tid, enhetspris valuta | String |  | Valuta för pris per mängdenhet av aktiviteten. | Activity, currency
9 | TimeAbsAttType | Frånvarokod/Närvarokod | String |  | Kod med betydelse tex "Sjuk, del av dag", "Vård av sjukt barn". Kan behövas för de tillfällen då rapportering sker internt inom ett företag. | Absence/Attendance code
10 | TimeWageType | Lönetyp | String |  | Kod med betydelse tex "Övertid, uttag i semester", "Övertid, uttag i pengar". Kan behövas för de tillfällen då rapportering sker internt inom ett företag. | Wage type
11 | TimeDescr | Beskrivning | String |  |  | Description
12 | TimeLongDescr | Längre beskrivning | String |  |  | Long text
13 | TimeObjectOrder | Order | String |  |  | Order
14 | TimeObjectCase | Ärende | String |  |  | Case
15 | TimeObjectProject | Projekt | String |  |  | Project
16 | TimeObjectCostCenter | Kostnadsställe | String |  | Kan behövas för de tillfällen då rapportering sker internt inom ett företag. | Cost Center
17 | TimeObjectOther | Annat kostnadsobjekt | String |  | Då kostnadsobjekt än order, ärende, projekt, kostnadsställe. | Other object
18 | TimeObjectPlannedStart | Planerat start (datum/tid) | DateTime |  |  | Planned start
19 | TimeObjectPlannedEnd | Planerat slut (datum/tid) | DateTime |  |  | Planned end
20 | TimeObjectActualStart | Verkligt start (datum/tid) | DateTime |  |  | Actual start
21 | TimeObjectActualEnd | Verkligt slut (datum/tid) | DateTime |  |  | Actual end
22 | TimeIsWorkFinished | Indikator: Slutlig inrapportering? | Boolean |  | Sann (true) om detta är den sista inrapporteringen för ärendet. Skall antingen vara true eller false. Med inget värde anses false gälla. | Indicator: Is work finished?
23 | TimeIsActivityBillable | Indikator: Är inrapporterad aktivitet fakturerbar? | Boolean |  | Sann (true) om inrapporteringen är fakturerbar för ärendet. Skall antingen vara true eller false. Med inget värde anses false gälla. | Indicator: Is reported activity billable?
24 | TimeReportId | Tidrapportkod | String |  | Systemunik teknisk kod för rapportinstansen. Ofta som en så kallad GUID-kod dvs en systemunik kod på ofta 30 tecken. Värdefull vid spårning av inrapporteringspost. | Time report, Id
25 | TimeExtSystem | Externt ursprungssystem för inrapportering | String |  | Värdefull vid spårning av inrapporteringspost. | External system
26 | TimeExtApp | Extern ursprungsapplikation för inrapportering | String |  | Värdefull vid spårning av inrapporteringspost. | External application
27 | TimeExtDocNo | Externt ursprungsdokument för inrapportering | String |  | Värdefull vid spårning av inrapporteringspost. | External document number

## Agreement
| Node name, EN: | Agreement | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Avtal | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | AgreeServiceCompanyId | Serviceföretag, Id | String |  | Företagsid i koncern eller externt företag | Service company, Id
2 | AgreeId | Avtal, Id | String |  |  | Agreement, Id
3 | AgreePONo | Inköpsordernummer | String |  |  | Purchase order number
4 | AgreeServiceType | Typ av service | String |  | Vilken avtalsdel/servicetyp som ärendet ingår i | Service type
5 | AgreeServiceAreaId | Avtalsområde, Id | String |  |  | Service area, Id
6 | AgreeServiceAreaName | Avtalsområde, namn | String |  |  | Service area, name
7 | AgreeTotalCost | Total kostnad | Double |  |  | Total cost
8 | AgreeTotalCostCurrency | Total kostnad, enhet | String |  |  | Total cost, currency
9 | AgreeSLALevel | SLA-nivå | String |  | Vilken Service Level Agreement (SLA) gäller för ärendet? Olika beställningar kan till exempel ligga på skilda inställelsetider. | SLA level

## Document
| Node name, EN: | Document | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Dokument | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | DocFileNo | Nummer | Integer |  | Filnummer i en stigande ordning. Tex 1 för fil 1, 2 för fil 2 etc | Number
2 | DocFileName | Namn | String |  | Endast filnamn utan sökväg | Name
3 | DocFileSize | Storlek | Integer |  | Anges i bytes | Size
4 | DocFileURL | URL | String |  | Adress till fil (ingen data skickas med) | URL
5 | DocContentType | Teckenkodning, fil | String |  | Filens teckenkodning | Content type, file
6 | DocCharSet | Teckenkodning, dokument | String |  | Dokumentets teckenkodning | Character set, document
7 | DocBinEncoding | Typ av binär kodning | String |  | Tex Base64, Base-85, Ascii85. Normalt sett används Base64. | Binary encoding, type
8 | DocHashType | Hash-typ | String |  | Tex MD5SUM, SHA1SUM | Hash type
9 | DocHashValue | Hash-värde | String |  | Kalkylerat hash-värde för fil enligt definierad hash-typ | Hash calculated valued

## DocumentContent
| Node name, EN: | DocumentContent | Level: | 2
| Nodnamn, SV: | DokumentInnehåll | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | ContentFileNo | Filnummer | Integer |  | Filnummer i en stigande ordning. Tex 1 för fil 1, 2 för fil 2 etc. Se referens till FileNo på flik Dokument. | File number
2 | ContentNo | Innehåll, nummer | Integer |  | Innehållsnummer i en stigande ordning. Tex 1 för del 1, 2 för del 2 etc. | Content number
3 | ContentSize | Innehåll, storlek | Integer |  | Antal tecken i skickad fildel. | Content size
4 | ContentData | Innehåll i binärt format | String |  | Binärt (del)innehåll av fil med längd ContentSize. | Content in binary format

## Component
| Node name, EN: | Component | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | Komponent | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | CompCode | Kod | String |  |  | Code
2 | CompDescr | Beskrivning | String |  |  | Description
3 | CompPrice | Pris | Double |  |  | Price
4 | CompPriceCurrency | Pris, valuta | String |  |  | Price, currency
5 | CompQty | Kvantitet | Double |  |  | Quantity
6 | CompUoM | Enhet | String |  |  | Unit of measure
7 | CompStatus | Status | String |  |  | Status
8 | CompSign | Signatur | String |  |  | Signature
9 | CompChanged | Ändringsdatum och tid | String |  |  | Changed, date and time

## InfoCode
| Node name, EN: | InfoCode | Level: | 1
| Nodnamn, SV: | InfoKod | Cardinality: | 0..n
Index | Attribute | Attribute description, Swedish (SV) | Attribute, type | Obligatory? | Comment | Attribute description, English (EN)
1 | InfoCodeType | Meddelande, Typ | String | X | Type: S Success, E Error, W Warning, I Info, A Abort | Message, type
2 | InfoCodeMessage | Meddelande, sammanfogad text | String | X |  | Message, concatenated text
3 | InfoCodeClass | Meddelande, klass | String |  |  | Message, class
4 | InfoCodeNo | Meddelande, nummer | Integer |  |  | Message, number
5 | InfoCodeMessage1 | Meddelande, textdel 1 | String |  |  | Message, variable text, part 1
6 | InfoCodeMessage2 | Meddelande, textdel 2 | String |  |  | Message, variable text, part 2
7 | InfoCodeMessage3 | Meddelande, textdel 3 | String |  |  | Message, variable text, part 3
8 | InfoCodeMessage4 | Meddelande, textdel 4 | String |  |  | Message, variable text, part 4